І. Предмет на настоящата обществена поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставки на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА“

Прогнозната и пределна стойност е в размер на 66 000 лв. без ДДС или 79 200 лв. с ДДС.

Ценовите предложения на участниците не следва да надвишават прогнозна стойност на поръчката. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, чиято оферта надвишава заложеният финансов ресурс.

1.1. Обособени позиции.

В настоящата поръчка не се предвиждат обособени позиции.

1.2.Възможност за представяне на варианти в офертите.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и публичната покана.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност.

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл.47, ал.9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на горепосочените обстоятелства с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, горепосочените изисквания, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, декларацията по чл. 47, ал. 9  се представя за всеки един от подизпълнителите.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички   членове на   обединението/консорциума са   отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Е определен представляващият обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. Допуска  се повече  от еднолице  да  представляват обединението заедно и поотделно;

- Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 ЗОП.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

2.1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

2.2. Участникът трябва да разполага със сервизна мрежа (собствени или упълномощени сервизи) на територията на Република България осигуряваща гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания санитарен автомобил.

2.3. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за съответствие за предлагания модел МПС и копие от типовото одобрение на МПС.

2.4. В случай, че участникът не е производител, следва да представи оторизационно писмо, с което производителят го оторизира да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на произведените санитарни автомобили.

ІІІ.  ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към предлагания санитарен автомобил –                                     ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.1 Предлаганият санитарен автомобил следва да отговаря на изискванията на стандарт БГ ЕN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент.

1.2. Предлаганият санитарен автомобил следва да отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях.

1.3. Предлаганият санитарен автомобил следва да е нов, неупотребяван, серийно произведен не по-рано от 2014 г., Евро 6, категория М1, Тип С, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

1.4. Участникът следва да представи Декларация, че ще предостави необходимите кументи за регистрация съгласно изискванията на „Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета“, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автомобили с категория М1 заедно с доставката на санитарния автомобил.

1.5. Предлаганият санитарен автомобил да отговаря на следните минимални технически изисквания:

Санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациента – тип С

1.Шаси: Самоносеща метална конструкция.

1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ до 3.00м.

1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 m.

1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 m.

1.4. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности.

1.5. Пълен достъп до санитарната част поне от две места: - От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата; - От задната страна на автомобила през една или през две врати.

1.6. Основен цвят - бял. Допълнителен цвят: оранжев на покрива. Оранжева, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в същия цвят. Поставя се върху предните и задна врати. От двете страни на автомобила да се постави надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ , Огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА” върху предния капак.

1.7.Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето откорозия минимум 5 години

2. Шофьорска кабина:

2.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0.12 кв.м., да е обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго техническо средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек. Материалът на прозорците следва да отговаря на изискванията на Директива 92/22/ЕЕС

2.2 .Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/. Седалките да бъдат осигурени с инерционни осигурителни колани. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабина и регулиране на седалката не трябва да се намаляват.

2.3. Въздушни възглавници за шофьора и пътуващите до шофьора.

3. Допълнително оборудване освен стандартното:

3.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50W.

3.2. 12 V куплунг за включване на лампата.

3.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.

3.4. Пожарогасител СО2, над 2.5 кг.

3.5. Двузонен климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек.

3.6. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената.

3.7. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила.

4. Санитарен/Медицински отсек:

4.1. Дължина над 2.70 m.

4.2. Ширина над 1.65 m.

4.3. Височина над 1.75 m.

4.4. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение.

Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.

4.5. Естествено осветление:

4.6. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. Минималният брой на прозорците следва да отговарят на Стандарт 1789:2007 + А1:2010, а материалът на прозорците следва да съответства с Директива 92/22/ ЕЕС, актуализирана редакция.

4.7. Изкуствено осветление:Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек.Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек. Осветлението следва да отговаря на Стандарт 1789:2007 + А1:2010, като пациентската зона да има минимум осветеност 300 lх, а обкръжаващата област минимум 50 lx.

4.8. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател,

разположен на подходящо място в санитарния отсек.

4.9. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/.

5. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация, като покрива изискванията на стандарт 1789:2007 + А1:2010

5.1. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент;

5.2. Отопление (за санитарен автомобил Тип С – затопляне на свеж въздух) – да отговаря на EN1789:2007;4.5.5.2- Отопление

5.3. Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007;4.5.5.2- Охлаждане

5.4. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой.

5.5. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място;

6. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (ii) другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.

7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 или еквивалент.

7.1. Основна носилка и електрическа-механична платформа/маса :

Приблизителни размери 190х55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните краища.

Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса.

Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг. Необходима е регулируема облегалка от 0 до 70 градуса или повече.

Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Колелата трябва да се въртят на 360 градуса откъм краката, като поне две от колелата трябва да са снабдени с крачна спирачка. /съгласно Стандарт ЕN 1865/. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила. Покритието на носилката трябва да не е хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати.

Носилката трябва да бъде снабдена с одобрен тип обезопасителни колани.

7.2. Сгъваема носилка "столче". Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място.

7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на

подходящо и лесно достъпно място. Носилката е снабдена с одобрен тип обезопасителни колани.

7.4. Електрическа, механична платформа/маса/.Платформата да осигурява движения в посока нагоре и надолу. Да е от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки.

8. Аспирационна инсталация

8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа.

8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата да е разположен извод за аспирация, снабден със съд от минимум един литър, както и с клапан за регулиране на налягането и манометър. Да е наличен на подходящо място превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.

9. Кислородна инсталация:

9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, редуцир-вентил и манометър, с обем най-малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила.

9.2. Два стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата като на едната е монтиран овлажнител и дебитомер с максимален дебит не по-малко от 15 литра/минута.

9.3.Бутилките трябва да могат да се монтират и демонтират без инструменти.

9.4.Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища. При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от ширината й. Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за

Обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5мм. Покритието трябва да бъде най-малко на 75мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.

9.5 .В Санитарния /Медицински/ отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко”. Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.

9.6. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката. Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва.

10. Двигател:

10.1.Четиритактов, четири-цилиндров дизелов двигател с горивна система тип Common rail.

10.2. Мощност на двигателя не по-малка от 90 kW.

10.3.Разход на гориво за 100 km при смесен цикъл на движение не по- висок от 10 литра.

10.4.Екологична норма не по-ниско от Евро 6, с емисии на СО2 не повече от 200 g/кm.

11. Кормилно управление:

11.1. Разположено от лявата страна на автомобила кормилно колело със сервоусилвател.

12. Задвижване и скоростна кутия:

12.1. Предно задвижване 4 х 2 .

12.2.Механична скоростна кутия с не по-малко от 5 предавки (5+1 задна).

13. Окачване:

13.1. Предно, независимо с маслени или газови амортисьори със защитни кори

13.2. Задното окачване трябва да отговаря на клас М1 стандарт от спецификацията на производителя.

14. Спирачна система:

14.1. Независима двукръгова, със сервоусилвател.

14.2. Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки.

14.3. Антиблокираща спирачна система ABS; Електронна стабилизираща програма ESP; Спирачен асистент; Електронна система за разпределение на спирачната сила; Електронна система за контрол на сцеплението; Асистент за потегляне на наклон.

15. Гуми:

15.1. Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със спецификацията на производителя.

15.2. Резервно колело с нормален размер, осветено в червен цвят, монтирано фабрично на лесно достъпно място.

16. Електрическа инсталация:

16.1 .Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от

типовото одобрение на базовия модел)

16.2. Акумулаторната батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007 или еквивалент.; 4.3.3. Акумулаторна батерия и алтернатор за санитарен автомобил тип С.

16.3.Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000W

16.4. Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата.

16.5. Отопление на страничните огледала за задно виждане.

17. Специална сигнализация:

17.1. Въртящи се сини сигнални лампи - поставени на покрива на линейката.

17.2. Две сини допълнителни фарчета - Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.

17.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W.

17.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на

автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.

17.5. Две мигащи оранжеви светлини - намират се в задната част на покрива на колата.

17.6. Сирената - битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W.

18. Друга окомплектовка:

18.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти.

18.2. Комплект резервни чистачки.

18.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи.

18.4. 220 V кабел с дължина над 20м за включване на автомобила към мрежата.

18.5. Аптечка - според изискванията на закона.

18.6. Вериги за сняг за двигателните колела.

18.7. Въже за теглене

18.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.

18.9. Инструменти- набор гаечни ключове /най- малко 5 бр.- десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи- два вида, три вида отвертки.

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.

2. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на доставката е не повече от шест месеца, считано от датата на сключване на  договора за възлагане на поръчката.

3. Място на изпълнение на поръчката

Място за изпълнение на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е:                    град Враца, ул. „Черни Дрин ”, № 2

4.Начин на образуване на цената:

Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и да включва цената на автомобила, доставката му до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

5.Гаранционен срок

Следва да има минимум:

5.1. За санитарния автомобил - не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката, без ограничение на пробега;

5.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката.

5.3. Доставчикът трябва да осигурява преференциален прием на авариралите автомобили в съответните сервизни бази.

6.Условия и начин на плащане

Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента) авансово плащане, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора, при представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане, издадена в полза на Регионална здравна инспекция – Враца със срок на валидност минимум шест месеца след сключване на договора. Банковата гаранция за еквивалентната сума на авансовото  плащане ще бъде освободена съгласно условията, посочени в проекта на договор.

ІV. Стойност на поръчката:

Прогнозната и пределна стойност е в размер на 66 000 лв. без ДДС или 79 200 лв. с ДДС.

Стойността на поръчката включва цената на автомобила, както и цената за доставка на автомобила до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване. Офериране на цена над прогнозната ще е основание за отстраняване на съответния участник в процедурата.

V. Критерий за оценка на офертите:

Критерий за оценка на поръчката е „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”

Класиране на участниците

Крайното класиране на участниците се извършва съобразно оферираните от тях ценови предложения, като на първо място се класира участникът с най-ниска цена.

VІ. Срок на валидност на офертите    60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване.

VІІ.  ОФЕРТА

Подготовка на офертата:

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящата покана, при спазване на Закона за обществените поръчки.

Представяне на офертата

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриер.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

Съдържание на офертата

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

2. Данни за лицето, което прави предложението - представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

6. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП и настоящата документация:

6.1. заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

6.2. списък-декларация, съдържаща списък с наименованията и адресите на сервизите, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания санитарен автомобил.

6.3. заверено копие на оторизационно писмо, с което производителят на санитарни автомобили, оторизира участника да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на произведениия санитарен автомобил;

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП;

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация;

Техническо предложение по образец.

Декларация от участника, че предлагания от него санитарен автомобил ще отговаря на изискванията на стандарт EN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент;

Декларация от участника, че предлагания от него санитарен автомобил отговаря на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях.

Ценово предложение по образец.

VІІІ. Изисквания към изпълнителя:

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Избраният за изпълнител участник следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора, представен в една от формите по чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП. Условията за връщана на гаранцията и за условията за нейното усвояване са уредени в договора.

ІХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от Комисия, определена от възложителя.

2. След получаване на офертите членовете на Комисията по т.1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 ЗОП.

3. Комисията по т.1 разглежда офертите съобразно реда, в раздел V от Вътрешните правила за планиране и провеждане на процедурите по закона за обществените поръчки, контрола на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и правилата за поддържане и работа с профила на купувача. Комисията оценява и класира офертите в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

4. За резултатите от работата си Комисията съставя протокол, който се представя на Възложителя за утвърждаване, заедно с предаване на цялата документация по процедурата.

ОБРАЗЕЦ №1

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет

“ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА”

от 									, ЕИК __________________

седалище и адрес на управление

представлявано от

лице за контакти:

тел.                              факс:                       e-mail:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА “.

1. Срокът за изпълнение на доставката е - _____________________________ месеца

(но не повече от шест месеца, считано от датата на сключване на  договора за възлагане на поръчката).

2. Предлаганият от нас санитарен автомобил има следния гаранционен срок:

2.1. За санитарния автомобил - __________________ (но не по-малко от тридесет и шест месеца, след доставката, без ограничение на пробега);

2.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – __________ (но не по-малко от тридесет и шест месеца, след доставката).

3. Предлагаме авариралия санитарен автомобил да бъде приеман в наши сервизни бази в рамките на _____________ часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.

4. Предлаганият санитарен автомобил отговаря на изискванията на стандарт ЕN 1789:2007+А1:2010 /или еквивалентен ______________________________________________/

5. Предлаганият санитарен автомобил отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива /или на еквивалентни на тях ___________________________________________________/

6. Предлаганият санитарен автомобил е нов, неупотребяван, серийно произведен не по-рано от 2014 г., Евро 6, категория М1, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

7. Ще предоставим необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на „Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета“, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автомобили с категория М1 заедно с доставката на санитарния автомобил.

8.  Предлаганият санитарен автомобил притежава следните технически спецификации, изложени съобразно изискванията на Възложителя:

| ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИЯ АВТОМОБИЛ |
| --- | --- |
| 1.Шаси: Самоносеща метална конструкция. 1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ до 3.00м. 1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 m. 1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 m. 1.4. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности. 1.5. Пълен достъп до санитарната част поне от две места: - От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата; - От задната страна на автомобила през една или през две врати. 1.6. Основен цвят - бял. Допълнителен цвят: оранжев на покрива. Оранжева, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в същия цвят. Поставя се върху предните и задна врати. От двете страни на автомобила да се постави надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ , Огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА” върху предния капак. 1.7.Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 5 години 2. Шофьорска кабина: 2.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0.12 кв.м., да е обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго техническо средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек. Материалът на прозорците следва да отговаря на изискванията на Директива 92/22/ЕЕС 2.2 .Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/. Седалките да бъдат осигурени с инерционни осигурителни колани. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабина и регулиране на седалката не трябва да се намаляват. 2.3. Въздушни възглавници за шофьора и пътуващите до шофьора. 3. Допълнително оборудване освен стандартното: 3.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50W. 3.2. 12 V куплунг за включване на лампата. 3.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали. 3.4. Пожарогасител СО2, над 2.5 кг. 3.5. Двузонен климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек. 3.6. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената. 3.7. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила. 4. Санитарен/Медицински отсек: 4.1. Дължина над 2.70 m. 4.2. Ширина над 1.65 m. 4.3. Височина над 1.75 m. 4.4. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение. Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила. 4.5. Естествено осветление: 4.6. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. Минималният брой на прозорците следва да отговарят на Стандарт 1789:2007 + А1:2010, а материалът на прозорците следва да съответства с Директива 92/22/ ЕЕС, актуализирана редакция. 4.7. Изкуствено осветление:Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек.Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек. Осветлението следва да отговаря на Стандарт 1789:2007 + А1:2010, като пациентската зона да има минимум осветеност 300 lх, а обкръжаващата област минимум 50 lx. 4.8. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек. 4.9. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/. 5. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация, като покрива изискванията на стандарт 1789:2007 + А1:2010 5.1. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент; 5.2. Отопление (за санитарен автомобил Тип С – затопляне на свеж въздух) – да отговаря на EN1789:2007;4.5.5.2- Отопление 5.3. Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007;4.5.5.2- Охлаждане 5.4. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой. 5.5. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място; 6. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (ii) другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент. 7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 или еквивалент. 7.1. Основна носилка и електрическа-механична платформа/маса : Приблизителни размери 190х55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните краища. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг. Необходима е регулируема облегалка от 0 до 70 градуса или повече. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Колелата трябва да се въртят на 360 градуса откъм краката, като поне две от колелата трябва да са снабдени с крачна спирачка. /съгласно Стандарт ЕN 1865/. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила. Покритието на носилката трябва да не е хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати. Носилката трябва да бъде снабдена с одобрен тип обезопасителни колани. 7.2. Сгъваема носилка "столче". Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. 7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Носилката е снабдена с одобрен тип обезопасителни колани. 7.4. Електрическа, механична платформа/маса/.Платформата да осигурява движения в посока нагоре и надолу. Да е от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки. 8. Аспирационна инсталация 8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа. 8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата да е разположен извод за аспирация, снабден със съд от минимум един литър, както и с клапан за регулиране на налягането и манометър. Да е наличен на подходящо място превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа. 9. Кислородна инсталация: 9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, редуцир-вентил и манометър, с обем най-малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила. 9.2. Два стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата като на едната е монтиран овлажнител и дебитомер с максимален дебит не по-малко от 15 литра/минута. 9.3.Бутилките трябва да могат да се монтират и демонтират без инструменти. 9.4.Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища. При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от ширината й. Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малъкот 2,5мм в радиус/. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за Обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5мм. Покритието трябва да бъде най-малко на 75мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените. 9.5 .В Санитарния /Медицински/ отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко”. Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка. 9.6. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката. Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва. 10. Двигател: 10.1.Четиритактов, четири-цилиндров дизелов двигател с горивна система тип Common rail. 10.2. Мощност на двигателя не по-малка от 90 kW. 10.3.Разход на гориво за 100 km при смесен цикъл на движение не по- висок от 10 литра. 10.4.Екологична норма не по-ниско от Евро 6 с емисии на СО2 не повече от 200 g/кm. 11. Кормилно управление: 11.1. Разположено от лявата страна на автомобила кормилно колело със сервоусилвател. 12. Задвижване и скоростна кутия: 12.1. Предно задвижване 4 х 2 . 12.2.Механична скоростна кутия с не по-малко от 5 предавки (5+1 задна). 13. Окачване: 13.1. Предно, независимо с маслени или газови амортисьори със защитни кори 13.2. Задното окачване трябва да отговаря на клас М1 стандарт от спецификацията на производителя. 14. Спирачна система: 14.1. Независима двукръгова, със сервоусилвател. 14.2. Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки. 14.3. Антиблокираща спирачна система ABS; Електронна стабилизираща програма ESP; Спирачен асистент; Електронна система за разпределение на спирачната сила; Електронна система за контрол на сцеплението; Асистент за потегляне на наклон. 15. Гуми: 15.1. Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със спецификацията на производителя. 15.2. Резервно колело с нормален размер, осветено в червен цвят, монтирано фабрично на лесно достъпно място. 16. Електрическа инсталация: 16.1 .Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел) 16.2. Акумулаторната батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007 или еквивалент.; 4.3.3. Акумулаторна батерия и алтернатор за санитарен автомобил тип С. 16.3.Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000W 16.4. Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата. 16.5. Отопление на страничните огледала за задно виждане. 17. Специална сигнализация: 17.1. Въртящи се сини сигнални лампи - поставени на покрива на линейката. 17.2. Две сини допълнителни фарчета - Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина. 17.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W. 17.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W. 17.5. Две мигащи оранжеви светлини - намират се в задната част на покрива на колата. 17.6. Сирената - битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. 18. Друга окомплектовка: 18.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти. 18.2. Комплект резервни чистачки. 18.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи. 18.4. 220 V кабел с дължина над 20м за включване на автомобила към мрежата. 18.5. Аптечка - според изискванията на закона. 18.6. Вериги за сняг за двигателните колела. 18.7. Въже за теглене 18.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр. 18.9. Инструменти- набор гаечни ключове /най- малко 5 бр.- десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи- два вида, три вида отвертки. |  |

Забележка: Участникът следва да попълни техническото предложение, като постави срещу всяко изискване на възложителя съответния технически параметър на предлагания автомобил

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата: .............             			           Подпис и печат: .............

ОБРАЗЕЦ №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет

“ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА”

от 									, ЕИК __________________

седалище и адрес на управление ___________________________________________________

представлявано от _______________________________________________________________

лице за контакти:

тел.                              факс:                       e-mail:

Регистрация по ЗДДС: ____________________________________________________________

Сметка IBAN: ___________________________________________________________________

BIC код на банката_______________________________________________________________

Банка: ________________________________________________________________________

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА”, във връзка с което Ви представяме нашата възможно най-добра ценова оферта, както следва:

Предлагана цена за доставка на един брой санитарен автомобил е:

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), без ДДС

И

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), с начислен ДДС

Забележка: Предлаганата цена да не надвишава 66 000 лева без ДДС и 79 200 лева с включен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на доставката (вкл. цена на автомобила, цената за доставка до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване).

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Дата……………….                                        Подпис и печат:…………………………

ОБРАЗЕЦ №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ата  _________________________________________________________________________, адрес: __________________________________________________________, л.к. № ______________________, издадена на  ____________________г., от ______________________, гр. _______________________________ ,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5.Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или ако е чуждестранно лице, не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-8 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Забележка: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Дата: .............................                ДЕКЛАРАТОР: ....................................

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване на подизпълнители

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

и с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. При изпълнение на поръчката няма да ползвам/ ще ползвам  подизпълнител/и/.  (ненужното се зачертава)

2. Подизпълнителя, който ще ползвам е: ............…………………................. с ЕИК ......................................................................................................................, представляван от ...................................................................................................

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313  от НК.

Дата: …………….2014 г.				          Декларатор: ……………………

/  подпис и печат /

ОБРАЗЕЦ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

на подизпълнителя

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА”

ДЕКЛАРИРАМ,

че сме съгласни да участваме в процедура за възлагане на  обществена поръчка с горе цитирания обект, като подизпълнител на участник ______________________________________

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник или член на обединение в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме  документи съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313  от НК.

Дата: …………….2014 г.				          Декларатор: ……………

ОБРАЗЕЦ №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА”

Д Е К Л А Р И Р А М:

  - По отношение на представлявания от мен участник, както и по отношение на неговите управителни и представителни органи не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – не сме участвали като външни експерти по чл. 8, ал. 7 ЗОП в изготвяне на документацията за възлагане на обществена поръчка.

  - Представлявания от мен участник не участва в процедурата с други свързани лица или свързани предприятия – самостоятелни участници в процедурата – по смисъла на чл. 55, ал. 7 ЗОП.

Дата: …………….2014 г.				          Декларатор: ……………

ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА”

ДЕКЛАРИРАМ,

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам/не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

Дата: …………….2014 г.				          Декларатор: ……………

# ОБРАЗЕЦ № 8

# Д   О    Г    О    В    О    Р

/проект/

Днес, .........2014 год. в град ВРАЦА, на основание  чл. 101е, ал1 от ЗОП и проведена процедура при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА”, между:

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА, със седалище и адрес на управление град ВРАЦА, ул. „Черни Дрин” №2, с ЕИК 176031444, представлявано от д-р Анета Георгиева Ставрова - директор, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. 								, ЕИК __________________

седалище и адрес на управление

представлявано от

в качеството му на:

тел.                              факс:                       e-mail:                                                                    , наричано за краткост  “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР, ПО СИЛАТА НА КОЙТО СТРАНИТЕ СЕ УГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да достави и да поддържа гаранционно един брой фабрично нов санитарен автомобил, наричан по-долу за кратко „автомобила“ съгласно Техническата оферта - неразделна част от този договор и срещу цена, посочена в Ценовата оферта на изпълнителя – неразделна част от този договор.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

1. доставка на един брой фабрично нов санитарен автомобил;

2. гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставения санитарен автомобил.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на  Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка е: франко сградата на Възложителя, находяща се в град ВРАЦА, ул. „Черни Дрин”, № 2.

(5) С предаването на автомобила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху същия. Предаването се удостоверява с подписването на Приемо-предавателен протокол от представители на страните.

ІІ. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави автомобила в срок до ________________ (попълва се съобразно Техническото предложение на Изпълнителя) месеца, но не повече от шест месеца, считано от датата на подписване на договора.

(3) Срокът за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставените автомобили ______________________ (посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя), но не по-малко от 36 месеца, от датата на доставката.

(4) Срокът за гаранционна поддръжка за всички допълнително монтирани елементи и оборудване ____________________ (посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя), но не по-малко от 36 месеца, от датата на доставката.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение, а именно:

Ценовото предложение за доставка на един санитарен автомобил е ________________________ (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ______________________________________ (с думи …………………………………) лв. с ДДС.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по този договор и включва цената на автомобила, цената за доставка на автомобила до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента ) авансово плащане, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора, при представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане, издадена в полза на Регионална здравна инспекция - Враца и  срок на валидност минимум шест месеца след сключване на договора.

(2) Банковата гаранция за авансово плащане се освобождава в 30-дневен срок след изпълнение на доставката и след представяне на следните документи:

- доставна фактура – оригинал.

- двустранно подписан и подпечатан приемно – предавателен протокол.

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: ……………………….

IBAN: ……………………….

BIC: ………………………….

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

2. да получи доставката в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

4. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

5. да заплати доставения автомобил и извършените услуги по реда и при условията, уговорени с настоящия договор.

6. да освободи представената банкова гаранция съгласно чл. 4, ал. 2 от Договора.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря автомобила, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите документи относно автомобила, да откаже приемането му, както и да пристъпи към усвояване на сумите по представената банкова гаранция, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставения по този договор санитарен автомобил в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

- да предостави необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлагания автомобил.

- да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху автомобила;

- да осигури за своя сметка транспорта по доставката;

- да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставения автомобил за посочения в чл. 2 от Договора срок;

- при доставяне на автомобила да представи всички документи, посочени в  Техническото предложение на Изпълнителя.

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на  договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

- да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя.

- да осигури преференциален прием на авариралия санитарен автомобил да бъде в негови сервизни бази в рамките на посочения в Техническото предложение срок в часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.

- За срока на действие  на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа Банкова гаранция за  изпълнение в размер на 1 %  върху стойността на договора. Гаранцията може да е парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция. Гаранцията се освобождава и връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок след изтичане на гаранционния срок на доставения автомобил. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията или част от нея, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свои задължения по договора за доставка или гаранционно сервизно обслужване на автомобила.

Чл. 9. (1) Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по чл. 8, т. 6 от настоящия договор.

(2) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на санитарния автомобил и за годността му за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 3 и 4 от датата на доставката му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

VІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 11. Автомобилът следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемателно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 12 (1) При предаването на автомобила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за недостатъци.

(2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

(3) До изтичане на гаранционния срок по чл. 2, ал. 5 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен безвъзмездно да отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок рекламации.

VІІ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на автомобила за срок от ___________________ (минимум 36 месеца), без ограничение на пробега.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен период за всички допълнително монтирани елементи и оборудване за срок от __________________________ (минимум 36 месеца).

(3) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за доставка на автомобилите.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури преференциален прием на авариралия автомобил в съответните сервизни бази в рамките на _____________  часа

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на автомобила, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 15. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на автомобилите се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

VІII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническата спецификация, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 17.(1) В случай на неточно и/или забавено изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел VІІ „Гаранционна поддръжка и сервизно обслужване”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула и пет на сто) от общата цена по чл.3, ал.1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от представената банкова гаранция в полза на РЗИ - Враца.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47 от ЗОП, съгласно обявените условия на поръчката;

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора, ако възложителят не плати уговореното възнаграждение в посочения в договора срок.

X. СПОРОВЕ

Чл. 22. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 23. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от съответния родовокомпетентен Врачански съд.

Неразделна част от настоящия договор са следните документи:

1. Техническо предложение

2. Ценово предложение

3. Техническа спецификация

Настоящият договор се подписа в три еднообразни оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Д О Г О В А Р Я Щ И :

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: _________________

Д-Р АНЕТА СТАВРОВА

Директор на  Регионална

здравна  инспекция  гр.Враца