Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца

за периода от 01.01 до 31.01.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 1
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  по  ред | Мониторинг води | ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | | САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ | | | | | | |
| Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения | | | | | Брой проби | Брой  анализи | От тях с отклонения | | | | |
| Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  mg/l | Норма  mg/l | Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  КОЕ/ml | Норма  КОЕ/ml |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 11 | 110 |  |  |  |  |  | 11 | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в  мониторинга по показателите от група Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 2 бр.

Ентероколити

Ротавирусни гастроентерити

Шигелози

Вирусен хепатит тип А

Вирусни менингити - 1

Салмонелози - 1

Колиентерити

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването  
   • През периода са издадени: - предписания - 0 бр.