РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГР.    В Р А Ц А

# адрес: Враца-3000, ул."Черни Дрин" № 2      тел.: (092) 626377;  тел./факс: 665061 					        	                             e-mail: rzi@rzi-vratsa.com

1. Във връзка с настъпилите наводнения в общините Враца, Борован, Бяла Слатина, Криводол, Хайредин, Мездра и Мизия и възникналата бедствена ситуация на територията на област Враца към настоящия момент РЗИ-Враца предприе следните действия:

2. Изпратено е предписание до „ВиК” ООД гр. Враца за засилен контрол на качеството на водата и указания, съгласно писмо на МЗ № 16-00-147/20.06.2014 г. Осъществява се ежедневен обмен на информация и координация на действията между РЗИ-Враца и „ВиК” ООД гр. Враца.

3. От РЗИ-Враца се осъществява засилен контрол върху качеството на питейната вода във всички общини на област Враца.

- 4. Изпратени са предписания до кметовете на всички общини от област Враца със следните  указания за недопускане и ограничаване възникването на епидемични взривове и епидемии:

- - Да се поставят химически тоалетни в местата на масово пребиваващото евакуирано население.

- - Да се подсигури необходимото количество чиста и безопасна вода в районите и населените места с наводнения, с прекъснато или несъответстващо (влошени качества) на здравните изисквания водоподаване, (чрез доставка на бутилирана вода или водоноски).

- Водоноските да се пълнят с вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 за качеството   на водата, предназначена за питейно- битови цели (ДВ бр. 30/2011 г.).

- Водоноските да отговарят на изискванията към съдовете и резервоарите за вода за пиене

- - При наводнения, след оттегляне на водата от засегнатите райони, да се извърши оглед, почистване и саниране на:

- Засегнатите територии от населените места – улици, дворове, къщи и други.

- Да се извърши механично почистване и своевременно извозване на събраните отпадъци.

- Да се съберат и извозят своевременно до екарисажите умрелите животни.

  - Да се извърши последваща дезинфекция и дезинсекция в засегнатите територии.

  - Да се засили сметосъбирането и сметоизвозването, почистване и измиване на съдовете за битови отпадъци.

- При възобновяване на водоподаването към крайния консуматор да се извърши задължително изследване на водата по органолептични, химични и микробиологични показатели, включени в постоянния мониторинг, а при съмнение за друго замърсяване- по специфичните за него показатели.

- Да се уведоми населението (чрез средствата за масово осведомяване, кметствата и други) за качеството на подаваната вода във водопроводната мрежа на населеното място в засегнатите райони, като се разяснят забраните, ограниченията и условията, които трябва да се спазват при ползването и.  Да се забрани ползването на замърсената вода за питейно- битови цели- пиене, готвене, миене, къпане, пране и др. Водата да се използва единствено за хигиенизиране/измиване на терените (под в жилищни и други сгради, терени и улици) покрити с наноси и утайки от наводнените участъци.

- Да се преустанови ползването на местните водоизточници при замърсяване на същите.

- След оттеглянето на водата да се извърши оглед, почистване и саниране (механично измиване и дезинфекция на всички водоснабдителни обекти – водовземни съоръжения при водоизточниците, помпените станции, резервоари, шахти и др., които са били наводнени).

- При замърсяване на питейната вода в системите за питейно-битово водоснабдяване да се увеличи подаваното количество хлор с цел засилена дезинфекция на водата.

- Да се зачести контрола на качеството на питейната вода в населените места, засегнати или застрашени от наводнения.

- При натрупване на данни за заболели лица със стомашно- чревни заболявания, да се уведомява незабавно РЗИ- Враца

5. Изпратено е предписание до всички ОПЛ в област Враца за извършване на своевременна диагностика, медицински наблюдение и лечение на всички съмнителни за стомашно-чревни заболявания пациенти. Разпоредено е да се извършва незабавно съобщаване в РЗИ-Враца на всички посочени в предписанието заболявания.

6. Комисия, определена със заповед № РД-10-158/04.08.2014 г. Враца на зам.-директора на РЗИ-Враца, осъществи среща на 05.08.2014 г. с Общински кризисен щаб в гр. Мизия и ежедневно ще следи епидемичната обстановка на място и изпълнението на предписаните противоепидемични и хигиенни мерки

7. Разпоредено е на лечебните заведения за болнична помощ в област Враца да приемат и да не отказват консултации, хоспитализации и медицинско обслужване на нуждаещи се пациенти пострадали от бедствието.

- 8. От 05.08.2014 г. ОПЛ-та в гр. Мизия ще консултират и преглеждат своите пациенти в обособено за целта помещение в сградата на Община Мизия, а в следващите дни и в своите кабинети.

9. РЗИ-Враца е в постоянна връзка с членовете на Областния щаб за действия при БАК.