РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

## РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА

гр. Враца 3000,    ул. “Черни Дрин ” № 2	тел / факс: 092/ 66-50-61;   тел: 092/62-63-77 ;   е-mail: rzi@rzi-vratsa.com

НА   ВНИМАНИЕТО   НА   ВСИЧКИ  МЕДИИ

Към подадената от нас информация  за медиите за периода  24-28.08.2015г. в частта Дирекция „Лабораторни изследвания” даваме следните уточнения:

Цитираният ведомствен водоизточник в МБАЛ-Б.Слатина–ЕООД гр.Бяла Слатина чиито проби води не съответстват по микробиология (наличие на коли форми) и физико- химия (нитрати над допустимото количество) не  се  използва за питейно – битови цели.

Лечебното заведение се захранва с вода от централно водоснабдяване – ВиК - ООД – Враца и подаваната вода съответства на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Д-Р АНЕТА СТАВРОВА

Директор на  Регионална

здравна  инспекция  гр.Враца