Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца

за периода от 01.08 до 31.08.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 20
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  по  ред | Мониторинг води | ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | | САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ | | | | | | |
| Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения | | | | | Брой проби | Брой  анализи | От тях с отклонения | | | | |
| Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  mg/l | Норма  mg/l | Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  КОЕ/ml | Норма  КОЕ/ml |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 76 | 650 | 16 | с.Голямо Пещене | нитрати | 67,0 | 50,0 | 76 | 228 | 68 | с.Сараево | колиформи | 15 | 0/100 |
| 16 | с.Мало Пещене | нитрати | 63,0 | 50,0 | 1-6-21 | гр. Враца – бензиностанция ОМВ | колиформи | 8 | 0/100 |
| 68 | с.Сараево | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4 | 1-6-21 | гр. Враца – ДГ „Брезичка” | колиформи | 20 | 0/100 |
| 1-6-21 | гр. Враца – бензиностанция ОМВ | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4 |  |  |  |  |  |
| 1-6-21 | гр. Враца – ДГ „Брезичка” | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4 |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в  мониторинга по показателите от група Б | 5 | 130 |  |  |  |  |  | 5 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Ентероколити - 0

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 0

Салмонелози - 0

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването  
   • През периода са издадени: - 2 бр. Предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки към ,,ВиК“ ООД гр. Враца за лошото качество на питейната вода.