Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца

за периода от 01.08 до 31.08.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 20
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №поред | Мониторинг води | ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ |
| Бройпроби  | Бройанализи  | От тях с отклонения | Бройпроби | Брой анализи | От тях с отклонения |
| Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | Стойност mg/l | Норма mg/l | Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | СтойностКОЕ/ml | НормаКОЕ/ml |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабденинаселени места по показателите,включени вмониторинга по показателите от група А | 76 | 650 | 16 | с.Голямо Пещене | нитрати | 67,0 | 50,0 | 76 | 228 | 68 | с.Сараево | колиформи | 15 | 0/100 |
| 16 | с.Мало Пещене | нитрати | 63,0 | 50,0 | 1-6-21 | гр. Враца – бензиностанция ОМВ | колиформи | 8 | 0/100 |
| 68 | с.Сараево | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4  | 1-6-21 | гр. Враца – ДГ „Брезичка” | колиформи | 20 | 0/100 |
| 1-6-21 | гр. Враца – бензиностанция ОМВ | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4  |  |  |  |  |  |
| 1-6-21 | гр. Враца – ДГ „Брезичка” | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабдени населени места попоказателите,включени вмониторинга по показателите от група Б | 5 | 130 |  |  |  |  |  | 5 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от обществени местниводоизточници попоказатели, включени вмониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Ентероколити - 0

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 0

Салмонелози - 0

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
• През периода са издадени: - 2 бр. Предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки към ,,ВиК“ ООД гр. Враца за лошото качество на питейната вода.