Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца

за периода от 01.09 до 30.09.2021 г.

- Населени места с въведено режимно водоподаване - няма

- Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38

- Мониторинг води:

| № по ред | Мониторинг води | ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |  |  |  |  |  |  | САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения |  |  |  |  | Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зона на водоснабдяване | Населено място | Показател | Стойност mg/l | Норма mg/l |  |  | Зона на водоснабдяване | Населено място | Показател | Стойност КОЕ/ml | Норма КОЕ/ml |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 72 | 656 | 53 | с. Враняк | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4 | 72 | 268 | 53 | с. Враняк | колиформи | 15 | 0/100 |
|  |  |  |  | 47 | с. Цаконица | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4 |  |  | 47 | с. Цаконица | колиформи | 12 | 0/100 |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група Б | 7 | 182 |  |  |  |  |  | 7 | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания 1

Ентероколити	-	0

Шигелози	-	0

Вирусен хепатит тип А	-	0

Салмонелози	-	1

Колиентерити	-	0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

- Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
• През периода са издадени: - 2 бр. Предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки към ,,ВиК“ ООД гр. Враца  за лошото качество на питейната вода в с. Враняк и с. Цаконица