Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца

за периода от 01.09 до 30.09.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  по  ред | Мониторинг води | ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | | САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ | | | | | | |
| Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения | | | | | Брой проби | Брой  анализи | От тях с отклонения | | | | |
| Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  mg/l | Норма  mg/l | Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  КОЕ/ml | Норма  КОЕ/ml |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 72 | 656 | 53 | с. Враняк | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4 | 72 | 268 | 53 | с. Враняк | колиформи | 15 | 0/100 |
| 47 | с. Цаконица | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4 | 47 | с. Цаконица | колиформи | 12 | 0/100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в  мониторинга по показателите от група Б | 7 | 182 |  |  |  |  |  | 7 | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания 1

Ентероколити - 0

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 0

Салмонелози - 1

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването  
   • През периода са издадени: - 2 бр. Предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки към ,,ВиК“ ООД гр. Враца за лошото качество на питейната вода в с. Враняк и с. Цаконица