Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца

за периода от 01.10 до 31.10.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 40
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №поред | Мониторинг води | ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ |
| Бройпроби  | Бройанализи  | От тях с отклонения | Бройпроби | Брой анализи | От тях с отклонения |
| Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | Стойност mg/l | Норма mg/l | Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | СтойностКОЕ/ml | НормаКОЕ/ml |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабденинаселени места по показателите,включени вмониторинга по показателите от група А | 96 | 812 | 23-24-25-26-27-28 | с. Градешница | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4  | 96 | 307 | 23-24-25-26-27-28 | с. Градешница | колиформи | 12 | 0/100 |
| 23-24-25-26-27-28 | с. Добруша | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4  | 23-24-25-26-27-28 | с. Добруша | колиформи | 14 | 0/100 |
| 32 | с. Крапец | амониев йон | 1,25 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 32 | с. Крапец | нитрити | 10,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Мраморен | нитрати | 91,5 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабдени населени места попоказателите,включени вмониторинга по показателите от група Б | 2 | 52 |  |  |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от обществени местниводоизточници попоказатели, включени вмониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Ентероколити - 0

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 1

Салмонелози - 1

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
• През периода са издадени: 1 бр. Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки към ,,ВиК‘‘ ООД Враца.