Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.03 до 31.03.2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 35
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  по  ред | Мониторинг води | ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | | САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ | | | | | | |
| Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения | | | | | Брой проби | Брой  анализи | От тях с отклонения | | | | |
| Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  mg/l | Норма  mg/l | Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  КОЕ/ml | Норма  КОЕ/ml |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 62 | 573 | 7-53-11-13-15-16-60 | с.Баница | нитрати | 58,0 | 50,0 | 62 | 189 | 36-37-396 | с.Злидол | колиформи | 17 | 0/100 |
| 36-37-396 | с.Злидол | цвят, мътност | неприемлив за потребителя | приемлив за потребителя | 39А | с. Оселна | колиформи | 10 | 0/100 |
| 36-37-396 | с.Злидол | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4 |  |  |  |  |  |
| 39А | с. Оселна | цвят, мътност | неприемлив за потребителя | приемлив за потребителя |  |  |  |  |  |
| 39А | с. Оселна | остатъчен свободен хлор | 0 | 0,3÷0,4 |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в  мониторинга по показателите от група Б | 12 | 312 |  |  |  |  |  | 12 | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Ентероколити - 1

Ротавирусни гастроентерити - 2

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 0

Салмонелози - 0

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

• През периода са издадени: - предписания - 1 бр. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки