Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.08 до 31.08.2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 33
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  по  ред | Мониторинг води | ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | | САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ | | | | | | |
| Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения | | | | | Брой проби | Брой  анализи | От тях с отклонения | | | | |
| Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност | Норма | Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  КОЕ/ml | Норма  КОЕ/ml |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 82 | 732 | 7-53-11-13-15-16-60 | с. Мраморен | нитрати | 50,0 mg/l | 72,0 mg/l | 82 | 246 | 1-2-6-21-40-42-43-48 | с. Ботуня | колиформи | 12 | 0 |
| 7-53-11-13-15-16-60 | с.Голямо Пещене | нитрати | 50,0 mg/l | 52,8 mg/l |  |  |  |  |  |
| 7-53-11-13-15-16-60 | с.Мало  Пещене | нитрати | 50,0 mg/l | 53,0 mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в  мониторинга по показателите от група Б | 1 | 26 |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Ентероколити - 0

Ротавирусни гастроентерити - 2

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 1

Вирусни минингити - 0

Салмонелози - 3

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
2. През периода е издадено 1 бр. Предписание № ЗП-01-16/15.08.2022 г. за провеждане на задължителни противоепидемични мерки към ,,ВиК“ ООД Враца.