Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.01 до 31.01.2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 33
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №поред | Мониторинг води | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | МИКРОБИОЛОГИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
| Бройпроби  | Бройанализи  | От тях с отклонения | Бройпроби | Брой анализи | От тях с отклонения |
| Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | Стойност  | Норма  | Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | СтойностКОЕ/ml | НормаКОЕ/ml |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабденинаселени места по показателите,включени вмониторинга по показателите от група А | 69 | 677 | 32 | с. Боденец | амониев йон | 15,5 mg/l | 0,5 mg/l | 69 | 246 |  |  |  |  |  |
| нитрити | 5,25 mg/l | 0,5 mg/l |  |  |  |  |  |
| 32 | с. Крапец | амониев йон | 14,5 mg/l | 0,5 mg/l |  |  |  |  |  |
| нитрати | 57,2 mg/l | 50,0 mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабдени населени места попоказателите,включени вмониторинга по показателите от група Б | 3 | 78 |  |  |  |  |  | 3 | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от обществени местниводоизточници попоказатели, включени вмониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Ентероколити - 2

Ротавирусни гастроентерити - 1

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 1

 Вирусни менингити - 0

Салмонелози - 0

Колиентерити - 1

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

• През периода няма издадени Предписания за провеждане на задължителни противоепидемични мерки. Село Крапец и с. Боденец са класифицирани като населени места с **условно чиста вода.**