Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.03 до 31.03.2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 23
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  по  ред | Мониторинг води | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | | МИКРОБИОЛОГИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | |
| Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения | | | | | Брой проби | Брой  анализи | От тях с отклонения | | | | |
| Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност | Норма | Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  КОЕ/ml | Норма  КОЕ/ml |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 27 | 327 | 44-52 | с. Радовене | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,5 mg/l | 27 | 81 | 44-52 | с. Радовене | колиформи | 10 | 0 |
| 44-52 | с. Стояновци | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,5 mg/l | 44-52 | с. Стояновци | колиформи | 12 | 0 |
| 59 | с. Върбица | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,5 mg/l | 59 | с. Върбица | колиформи | 12 | 0 |
| 7-53-11-13-15-16-60 | с. Веслец | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,5 mg/l | 7-53-11-13-15-16-60 | с. Веслец | колиформи | 15 | 0 |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в  мониторинга по показателите от група Б | 3 | 78 |  |  |  |  |  | 3 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

Ентероколити - 1

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 2

Салмонелози - 1

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.  
   • През периода са издадени 2 предписания;