Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.07 до 31.07.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 от следните общини: Мездра, Криводол, Козлодуй, Оряхово, Хайредин, Борован, Мизия и Бяла Слатина;
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  по  ред | Мониторинг води | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | | МИКРОБИОЛОГИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | |
| Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения | | | | | Брой проби | Брой  анализи | От тях с отклонения | | | | |
| Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност | Норма | Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  КОЕ/мл | Норма  КОЕ/мл |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 40 | 377 | 81 | с. Крива бара | нитрати | 81,6 mg/l | 50,0 mg/l | 40 | 127 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в  мониторинга по показателите от група Б | 3 | 78 | 81 | с. Крива бара | нитрати | 135,0 mg/l | 50,0 mg/l | 3 | 12 |  |  |  |  |  |
| обща твърдост | 19,9 mg eqv/l | 12,0 mg eqv/l |  |  |  |  |  |
| калций | 246,0 mg/l | 150,0 mg/l |  |  |  |  |  |
| магнезий | 92,42 mg/l | 80,0 mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А | 1 | 9 |  | с. Крушовица |  |  |  | 1 | 3 |  | с. Крушовица | колиформи | 14 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

Ентероколити - 0

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 1

Салмонелози - 0

Колиентерити - 1

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.  
   • През периода не са издавани предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.